重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

除尘设备招标文件

一、报价方式

前往重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室递交报价密封文件参与报价（现场开标）。

二、报价范围及内容

1、布袋除尘器MC-330，详见技术要求。

2、数量1套。

3、本次报价为包干总价，含安装费、人工费、运费、税等一切费用。

4、项目最高限价：25万元整，超出本价格为无效。

三、质量要求：

产品的质量按国家相关质量标准执行，符合国家现行行业验收规范标准的要求，同时应符合甲方对该产品的特殊要求：国标。中标单位对产品质量负完全责任，保证能够通过国家相关职能部门的验收。

- 安全要求：

- 运输、上货、卸货过程中出现任何安全事故均由参选人自行承担。

五、报价人条件及资格要求

1、公司营业执照、报价书（加盖鲜章）

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书（加盖鲜章）

3、要求纸质报价文件，报价文件格式自理（加盖鲜章）

- 报价截止时间：2025年11月6日下午 15 时,开标时间：2025年11月 6日下午15 时

- 报价书递交地点：涪陵区汇智国际22楼会议室。

- 中标方式：最低价中标

- 技术要求及报价格式

| 公司报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格 | 数量 | 总价 |
| 布袋除尘器 | MC-330 | 1 |  |
| 备注：1、报价书需密封。2、报价书递交地点：李渡汇智国际22楼会议室 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 330袋 | 1套 |  |
| 2 | 滤袋 | φ130×3500mm | 330条 |  |
| 3 | 骨架 | Φ130×3450mm | 330个 |  |
| 4 | 脉冲阀 | 2寸 | 22个 |  |
| 5 | 分储气包 | Φ219 | 1套 |  |
| 6 | 喷吹装置 | 2寸 | 1套 |  |
| 7 | 花板 | φ130mm | 1套 |  |
| 8 | 其他 | 包含爬梯、护栏、接线防雨罩、螺丝、密封条 |  |  |
| 9 | 风机 | 30千瓦变频风机 | 1台 |  |
| 10 | 变频电控 | 30千瓦变频电控柜 | 1台 |  |
| 11 | 螺旋 | 300*6米 | 1台 |  |
| 12 | 星型卸料器 |  | 1台 |  |
| 13 | 振打电机 | 0.15千瓦 | 2台 |  |
| 14 | 管道 | 800管道1.2厚 |  |  |
| 15 | 规格 | 5200*2200*7000 |  |  |
| 16 | 安装费 | 包含 |  |  |
| 17 | 运费 | 包含 |  |  |
| 18 | 电缆 | 国标16平方 | 140米 |  |
| 19 | 吊车，叉车 | 包含 |  |  |

八、质保与售后

1.质量保证

（1）供应商应承诺：产品质量保证期为1年；质保期内若出现质量问题，供应商负责维修或换货，且所换货物必须达到质量合格的验收标准。

（2）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期按照“三包”规定执行。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务要求（包括发生故障作出的响应时间、伴随服务、附件及零配件、备品备件要求等）：

供应商和厂家在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

①电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在12小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

③培训

中选人须提供对所有设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

④维修配件

乙方应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，比选人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（3）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，12小内到达现场进行处理。

十、合 同

工业产品买卖合同

甲方：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司   签定地点：重庆涪陵

乙方：                              签定时间：2025年 月   日

一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额、供货市价

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、质量标准：按行业标准。无

三、乙方对质量负责的条件及期限:质保一年，

保控制仪、脉冲阀。

四、技术资料、图纸提供办法及保密要求：无

五、随机的必备。无

六、验收标准、方法和期限：按有关行业标准和国家验收。

七:设备（交提）货时间、地点、方式：送货到甲方现场。

八、成套设备的安装，有乙方负责。

九、结算方式及期限：安装完后5天内支付 ，5000元作为质保金，设备使用一年后，无质量问题质保金付清。

十、解决合同纠纷方式：双方首先通过友好协商解决，协商不成的，可向项目所在地（涪陵）当地人民法院起诉。

十一、本合同双方签字、盖章之日起生效。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司 单位地址：重庆市涪陵区太白大道34号汇智国际 法定代表人：况敬良 委托代理人： 开户银行：：中国民生银行重庆涪陵支行 账号：631321855 税号：91500102MA5U56568C 电话：023-72219007 | 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 税号： 电话： |

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

2025年10月31日