**蒿枝坝污水处理厂进水在线监测设备及化验设备采购安装**

**比选文件**

**招标人：重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司**

**二0二二年十月**

**蒿枝坝污水处理厂**

**进水在线监测设备及化验设备采购安装比选文件**

根据重庆市环保局《关于加强重点行业重点排污单位自动监控管理工作通知》要求，经我司研究决定对蒿枝坝污水处理厂总进水口新增进水COD、氨氮在线监测设备及新增化验设备采购安装进行比选招标。

**一、项目概况与比选范围**

项目采购采购、安装内容：于蒿枝坝污水处理厂进水口采购、安装一体式COD、氨氮在线监测设备及附属设施，并按照环保要求完成联网、验收、比对监测和相关资料报送。具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 COD、氨氮在线监测设备及附属设施 | | | | | | | |
| **物品类别** | | **数量** | **单位** | **型号** | **限价** | **小计** | **备注** |
| 在线监测设备 | 便携式溶氧仪 | 1 | 台 |  | 23000 | 23000 |  |
| 进水管道流量计 | 1 | 台 |  | 7500 | 7500 |
| 在线监测管理房 | 1 | 套 | 3米\*5米 | 21000 | 21000 |
| 数据采集仪 | 1 | 台 |  | 26000 | 26000 |
| 进水COD在线设备 | 1 | 台 |  | 82000 | 82000 |
| 进水氨氮在线设备 | 1 | 台 |  | 82000 | 82000 |
| 空调 | 柜机 | 2 | 台 |  | 6850 | 13700 |
| 挂机 | 1 | 台 |  | 3500 | 3500 |
| 化验器材 | COD消解仪 | 3 | 台 |  | 7500 | 22500 |  |
| COD消解器（高氯） | 1 | 台 |  | 11780 | 11780 |
| 电炉 | 2 | 套 |  | 4500 | 9000 |
| 单个电炉 | 2 | 个 |  | 200 | 400 |
| 紫外分光光度计 | 1 | 台 |  | 92000 | 92000 |
| 纯水器 | 1 | 台 |  | 27300 | 27300 |
| 高压灭菌锅 | 1 | 台 |  | 4500 | 4500 |
| 化验台柜 | 2 | 套 |  | 9500 | 19000 |
| 万分之一电子天平 | 1 | 台 |  | 21200 | 21200 |
| 烘箱 | 1 | 台 |  | 5000 | 5000 |
| 台式PH计 | 1 | 台 |  | 4000 | 4000 |
| 玻璃器皿 | 1 | 批 |  | 8500 | 8500 |
| 合计 | | | | | | 483880 |  |

**二、招标限价：**本次**蒿枝坝污水处理厂进水口COD、氨氮在线监测设备及化验设备采购安装**比选招标实行限价招标，**总限价为：48.38 万元，**超过总限价投标为废标。

**三、报价方式：**要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价，总报价不能超过限价，否则为废标。

**四、合同工期：合同签订后45日历天内完成采购、安装、调试、验收工作。**

**五、竞标人资格及报价书要求：**

1、报价书（格式附后）。

2、具有独立法人主体资格，在重庆市内有固定经营场所的经销商，报名时需携带以下资料：1、营业执照（复印件加盖鲜章）2、授权委托书（法定代表人参加不提供，只需提供法人身份证复印件）。

**六、定标原则：**最低价中标。

**七、合同价的确定：**合同价以中标价为准。

**八、竞标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间2022年10月31日上午10时00分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司（涪陵区李渡新区大耍坝污水处理厂），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**九、开标时间**：2022年10月31日上午10时00分。

**十、开标地点：**重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司（涪陵区李渡新区大耍坝污水处理厂）。

**十一、中标方式：**在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。

**十二、评标人：**由招标人指定。

**十三、合同完善时间：**中标单位中标后，需在7个工作日内完善相关合同；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

**十四、联系方式**

招标人：重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

地址：涪陵区李渡新区大耍坝污水处理厂

联系人：田源 电 话：18580960310

传真：023-72881721

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

2022年10月20日

### 报价函

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照**蒿枝坝污水处理厂进水在线监测设备及化验设备采购安装**要求，我单位经研究比选招标方案和有关资料后，愿意按以下价格作为本单位投标报价，此报价含采购、安装、联网、比对监测、验收。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-1 COD、氨氮在线监测设备及附属设施** | | | | | | | |
| **物品类别** | | **数量** | **单位** | **型号** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 在线监测设备 | 便携式溶氧仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 进水管道流量计 | 1 | 台 |  |  |  |
| 在线监测管理房 | 1 | 套 | 3米\*5米 |  |  |
| 数据采集仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 进水COD在线设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 进水氨氮在线设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 空调 | 柜机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 挂机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 化验器材 | COD消解仪 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| COD消解器（高氯） | 1 | 台 |  |  |  |
| 电炉 | 2 | 套 |  |  |  |
| 单个电炉 | 2 | 个 |  |  |  |
| 紫外分光光度计 | 1 | 台 |  |  |  |
| 纯水器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 高压灭菌锅 | 1 | 台 |  |  |  |
| 化验台柜 | 2 | 套 |  |  |  |
| 万分之一电子天平 | 1 | 台 |  |  |  |
| 烘箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 台式PH计 | 1 | 台 |  |  |  |
| 玻璃器皿 | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

（二）、如果我单位中标，保证在规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求供货。

（三）、本投标书连同贵司的比选文件，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**法定代表人身份证明书**

**单位名称：**

**地 址：**

**姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系法定代表人。**

**特此证明。**

**投标人（盖章）：**

**日期： 年 月 日**

法定代表人身份证复印件反

法定代表人身份证复印件正

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**蒿枝坝污水处理厂进水在线监测设备及化验设备采购安装**（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 三个月 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

代理人的身份证复印件

法定代表人身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代 理 人：（签字）

身份证号码：

日期： 年 月 日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

蒿枝坝污水处理厂进水口COD、氨氮在线监测设备及附属设施递交表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

蒿枝坝污水处理厂进水口COD、氨氮在线监测设备及附属设施评标会议签到表

时间： 年 月 日 地点：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **（投标）报价单位名称** | | | **（开标）报价情况** | | | | | | | **投标单位签字** | **备注** |
| **是否交保证金** | **资料是否合格** | | **报价（元）** | | **中标顺序** | |  |  |
| **1** |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **2** |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **3** |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **4** |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **5** |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **总限价：483800元** | | | | | | | | | | | | |
| **承办部门** | |  | **承办部门负责人（签字）** | | |  | | **承办人（签字）** | |  | | |

蒿枝坝污水处理厂进水口COD、氨氮在线监测设备及附属设施项目开标记录表 开标地点：拓源公司

**开标日期： 年 月 日**