重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装

竞争性比选

招

标

文

件

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

二0二五年十二月

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装

竞争性比选招标文件

经我司研究决定，对公司下属城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装进行竞争性比选招标。

一、项目概况与比选范围

1、项目名称：城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装

2、项目地点：城区生活垃圾填埋场渗滤液厂

3、项目实施内容：

（1）拆除原有纳滤膜18支。

（2）更换纳滤膜18支。

二、招标限价：本次城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装工作实行最高限价招标，最高限价：135000.00元（壹拾叁万伍仟元整），超过最高限价投标为废标。

三、报价方式：要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价。

四、合同工期：签订合同后7日历天。

五、现场查勘：本次招标不组织现场查勘，各单位可自行组织，自行组织查勘的交通和安全责任自行负责。

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂现场联系电话：郑逢春：13068353990

- 付款方式:本次采购安装工作无预付款，签订合同后，中标单位立即组织采购并进场施工，货到现场安装、调试、验收合格后支付至合同金额的97%，余款质保期6个月后，无质量问题一次性无息支付。

- 竞标人资格及报价书要求：

1、报价书（格式附后）。

2、竞标人资格：（1）、具备独立法人主体资格的设备生产商、经销商；（2）、营业执照具备机电设备销售、维修经营范围。

八、定标原则：最低价中标。

九、合同价的确定：合同价以中标价为准。

十、合同履约保证金：无

十一、竞标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2025年 1 月 4 日 9 时 30 分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、开标时间：2026年 1 月 4 日 9 时 30 分。

十三、开标地点：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际23楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室）。

十四、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。

十五、评标人：由招标人指定。

十六、合同完善时间：中标单位中标后，需在5个工作日内完善相关合同；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

十七、本次竞争性比选，有效合格的投标人不足三家的，但必须超过二家，可继续开标。

十八、联系方式

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

地址：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼

联系人：田源       电  话：72219003

传真：023-72881721

附：城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装清单限价表

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

2025年12月29日

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装清单限价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 限价（单价）/元 | 合计/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFR-8040-400膜面积：37m2/支 | 支 | 18 | 7500 | 135000 |  |

报价说明：

本限价为含税含票价，含设备、安装材料、安装辅材的采购安装，货到现场的运输费等为完成本项目发生的一切费用。

投标文件（袋）封面：

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装比选

投 标 文 件

投标人（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

2025 年  月  日

报价函

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装竞争性比选招标文件要求，我单位经研究比选招标文件和有关资料后，愿以           元，作为本单位投标报价。

（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求完成采购安装、调试工作。

（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装清单报价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 限价/元 | 投标单价/元 | 投标合计/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFR-8040-400 膜面积：37m2/支 | 支 | 18 | 7500 | 135000.00 |  |  |  |

报价说明：本报价为含税含票价，含设备、安装材料、安装辅材的采购安装，货到现场的运输费等为完成本项目发生的一切费用。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 三个月      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

代理人的身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：（签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

营业执照副本复印件（盖章）

法人身份证复印件（盖章）

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装投标文件递交表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

城区生活垃圾填埋场渗滤液厂纳滤膜采购、安装投标文件开标签到表

| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |