重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除

比

选

文

件

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

二0二六年三月二十七日

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除竞争性比选文件

经我司研究决定，对公司下属龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除进行竞争性比选招标。

一、项目概况与比选范围

1、项目名称：龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除

2、项目地点：涪陵区龙桥污水处理厂

3、项目实施内容：

（1）拆除CAST池滗水器电气控制系统。

（2）拆除CAST池滗水器连杆及机械控制部分。

（3）吊车作业起吊滗水器。

（4）转运至龙桥厂区指点地点。

（5）滗水器出水孔用钢制盲板封堵。

二、招标限价：本次龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除工作实行最高限价招标，最高限价：38230.00元（叁万捌仟贰佰叁拾元整），超过最高限价投标为废标。

三、报价方式：要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价。

四、合同工期：签订合同后10日历天。

五、现场查勘：本次邀请招标不组织现场查勘，各单位可自行组织，自行组织查勘的交通和安全责任自行负责。

龙桥污水处理厂现场联系电话：任波：18225108867

- 付款方式:本次龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除工作无预付款，签订合同后，中标单位立即组织实施，CAST池滗水器拆除工作完成后，滗水器转运至厂区内指定地点按龙桥厂的要求放置后，经现场验收合格，一次性支付合同金额。

- 竞标人资格及报价书要求：

1、报价书（格式附后）。

2、竞标人资格：（1）、具备独立法人主体资格的设备生产商、经销商或劳务施工单位；（2）在重庆市内有固定经营场所。

八、定标原则：最低价中标。

九、合同价的确定：合同价以中标价为准。

十、合同履约保证金：无

十一、竞标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2026年3月30日9时30分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、开标时间：2026年3月30日9时30分。

十三、开标地点：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室）。

十四、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。

十五、评标人：由招标人指定。

十六、合同完善时间：中标单位中标后，需在2个工作日内完善相关合同并进场实施；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

十七、本次竞争性比选，有效合格的投标人不足三家的，但必须超过二家，可继续开标。

十八、联系方式

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

地址：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼

联系人：田源       电  话：18580960310

附：1、施工合同

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

2026年3月27日

投标文件（袋）封面：

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除

投 标 文 件

投标人（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

2026 年  月  日

报价函

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除竞争性比选文件要求，我单位经研究比选文件和有关资料后，愿以      元，作为本单位投标报价。

（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求完成设备拆除工作。

（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除清单报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号(技术参数) | 单位 | 数量 | 限价（元） | 投标报价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除CAST池滗水器电气控制系统 |  | 套 | 2 | 2080 |  |  |  |
| 2 | 拆除CAST池滗水器连杆及机械控制部分 |  | 套 | 2 | 10350 |  |  |  |
| 3 | 吊车作业起吊滗水器 |  | 项 | 1 | 7500 |  |  |  |
| 4 | 转运至龙桥厂区指点地点 |  | 套 | 2 | 1500 |  |  | 300米以内 |
| 5 | 滗水器出水孔封堵 | DN800 | 个 | 2 | 1435 |  |  | 用钢制盲板 |
| 6 | 合 计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

报价说明：本报价为含税、含设备拆除过程的一切安全文明施工费，拆除工作的人工费、机具费、车辆运输费、交通费、吊车进出场费等一切为完成本项目发生的一切费用，未可见的材料及数量已包含在本报价之中。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：2026年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系      （竞标单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 三个月      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

代理人的身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：（签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

营业执照副本复印件（盖章）

法人身份证复印件（盖章）

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司龙桥污水厂

龙桥污水厂一期滗水器及配套设备拆除投标文件递交表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |