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一、询价说明
现就重庆国开新材料公司雨水收集系统采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本次报价。
二、项目概况
1. 项目名称：重庆国开新材料公司雨水收集系统备采购。
2. 项目地点：重庆市涪陵区高新区剑涛铝业。
3. 采购内容：雨水收集系统供货。
三、采购设备要求
1、雨水收集箱材质：304不锈钢压型板
雨水收集箱 长×宽×高：22.5米、5米、4米
容积：450m³；
2、自吸泵4台。
四、报价要求
1. 报价为含税总价，包含设备货款、税费、包装、运输至项目现场的全部费用。
2. 所有设备为全新原厂正品，整套系统满足雨水收集使用功能要求。
3. 报价须分项列明各设备单价、合价及项目总报价，报价为一次性包干价。
4. 报价文件格式自拟，报价文件须加盖单位公章。
五、供应商资格要求
供应商应具备本套雨水收集系统设备供应能力。
六、其他商务要求
1. 交货地点：重庆市涪陵区高新区剑涛铝业项目现场。
2. 付款方式：合同另行约定。
3. 报价截止时间：2026年8月3日
七、联系方式
联系人：陈老师     联系电话：023-72881721   
联系地址：重庆市涪陵区汇智国际22楼
