重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工

招

标

文

件

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

二0二五年十二月

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工竞争性比选招标文件

经我司研究决定，对公司下属龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工进行竞争性比选招标。

一、项目概况与比选范围

1、项目名称：龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工

2、项目地点：涪陵区龙桥污水处理厂

3、项目实施内容：

（1）拆除原脱水机皮带输送机及无轴螺旋输送机。

（2）拆除原污泥进料泵。

（3）拆除原故障的加药泵。

（4）PAM加药迁改。

（5）拆除原脱水机房污泥输送管道。

（6）更换一台干污泥螺杆泵。

（7）更换2台污泥螺杆进料泵。

（8）更换2台加药螺杆泵。

（9）将原脱水机房所有的管道闸阀更换刀闸阀。

（10）将原脱水机房污泥管道全总更换为pe管道。

（11）将脱水机房内水泥沟盖板更换为钢格栅沟盖板。

二、招标限价：本次龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工工作实行最高限价招标，最高限价：226270.00元（贰拾贰万陆仟贰佰柒拾元整），超过最高限价投标为废标。

三、报价方式：要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价。

四、合同工期：签订合同后25日历天。

五、现场查勘：本次邀请招标不组织现场查勘，各单位可自行组织，自行组织查勘的交通和安全责任自行负责。

龙桥污水处理厂现场联系电话：任波：18225108867

- 付款方式:本次龙桥污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工无预付款，签订合同后，中标单位立即组织采购，货到现场验收合格后支付至合同金额的97%，余款质保期一年后，无质量问题一次性支付。

- 七、竞标人资格及报价书要求：

1、报价书（格式附后）。

2、竞标人资格：（1）、具备独立法人主体资格的设备生产商、经销商；（2）、营业执照具备机电设备销售、维修经营范围；（3）在重庆市内有固定经营场所。

八、定标原则：最低价中标。

九、合同价的确定：合同价以中标价为准。

十、合同履约保证金：无

十一、竞标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2025年12月19日10时30分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司会议室），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、开标时间：2025年12月19日10时30分。

十三、开标地点：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室）。

十四、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。

十五、评标人：由招标人指定。

十六、合同完善时间：中标单位中标后，需在2个工作日内完善相关合同；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

十七、本次竞争性比选，有效合格的投标人不足三家的，但必须超过二家，可继续开标。

十八、联系方式

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

地址：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼

联系人：田源       电  话：18580960310

附：1、采购合同

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

2025年12月12日

投标文件（袋）封面：

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司

龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工比选

投 标 文 件

投标人（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

2025 年  月  日

报价函

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工竞争性比选招标文件要求，我单位经研究比选招标文件和有关资料后，愿以           元，作为本单位投标报价。

（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求完成采购工作。

（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工

技术要求及清单报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号(技术要求或技术参数) | 单位 | 数量 | 限价（元） | 投标报价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干污泥螺杆泵 | Q：6-8m3/h，H：120米，,N:15KW | 台 | 1 | 67662 |  |  |  |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q：15m3/h，H:20米，N：4KW | 台 | 2 | 17562 |  |  |  |
| 3 | 加药螺杆泵 | G30-1 2.2kw | 台 | 2 | 3982 |  |  |  |
| 4 | 变频器 | HZ1000-G3KW | 台 | 2 | 1405 |  |  |  |
| 5 | 手动刀片闸阀 | DN100 | 个 | 5 | 1137 |  |  |  |
| 6 | 气动刀片闸阀 | DN100 | 个 | 3 | 1336 |  |  |  |
| 7 | 气动控制阀 | 3位4R210-08 | 套 | 1 | 290 |  |  |  |
| 8 | 新型止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 170 |  |  |  |
| 9 | 新型止回阀 | DN40 | 个 | 2 | 139 |  |  |  |
| 10 | 钢制大小头 | DN150*125 | 个 | 2 | 57 |  |  |  |
| 11 | 钢制大小头 | DN100*80 | 个 | 2 | 28 |  |  |  |
| 12 | 钢制法兰 | DN100 | 片 | 4 | 43 |  |  |  |
| 13 | 钢制法兰 | DN65 | 片 | 2 | 34 |  |  |  |
| 14 | Pe直管 | De110 | 米 | 36 | 87 |  |  |  |
| 15 | Pe法兰 | De150 | 套 | 1 | 72 |  |  |  |
| 16 |  | De110 | 套 | 20 | 62 |  |  |  |
| 17 | Pe大小头 | De150*110 | 个 | 1 | 37 |  |  |  |
| 18 | Pe弯头 | De110 | 个 | 15 | 34 |  |  |  |
| 19 | Pe三通 | De110 | 个 | 4 | 34 |  |  |  |
| 20 |  | De110*50 | 个 | 2 | 43 |  |  |  |
| 21 | 内丝直接 | De50 | 个 | 2 | 32 |  |  |  |
| 22 | 8.8级螺栓双头 | m16*50 | 套 | 32 | 3 |  |  |  |
| 23 | 8.8级螺栓单头 | m14*60 | 套 | 16 | 2.5 |  |  |  |
| 24 |  | m16*150 | 套 | 36 | 5.5 |  |  |  |
| 25 |  | m16*140 | 套 | 12 | 4.5 |  |  |  |
| 26 |  | m16*70 | 套 | 48 | 3.8 |  |  |  |
| 27 |  | m16*60 | 套 | 32 | 3 |  |  |  |
| 28 |  | m20*70 | 套 | 24 | 5.6 |  |  |  |
| 29 | 胶垫 | DN200 | 片 | 2 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | DN150 | 片 | 1 | 3.5 |  |  |  |
| 31 |  | DN100 | 片 | 30 | 2.8 |  |  |  |
| 32 |  | DN65 | 片 | 2 | 2.5 |  |  |  |
| 33 |  | DN40 | 片 | 4 | 2 |  |  |  |
| 34 | UPVC管 | De200 | 支 | 1 | 530 |  |  |  |
| 35 |  | De63 | 支 | 3 | 59 |  |  |  |
| 36 |  | De50 | 支 | 5 | 45 |  |  |  |
| 37 | UPVC法兰 | De200 | 片 | 2 | 106 |  |  |  |
| 38 |  | De63 | 片 | 2 | 31 |  |  |  |
| 39 |  | De50 | 片 | 2 | 32 |  |  |  |
| 40 | UPVC大小头 | De50*40 | 个 | 5 | 30 |  |  |  |
| 41 |  | De50*32 | 个 | 5 | 3.5 |  |  |  |
| 42 | UPVC三通 | De63 | 个 | 5 | 8 |  |  |  |
| 43 |  | De50 | 个 | 5 | 5.5 |  |  |  |
| 44 |  | De63*32 | 个 | 2 | 5.5 |  |  |  |
| 45 | UPVC合接 | De63 | 个 | 4 | 16 |  |  |  |
| 46 |  | De50 | 个 | 3 | 12 |  |  |  |
| 47 | UPVC弯头 | De200 | 个 | 4 | 110 |  |  |  |
| 48 |  | De63 | 个 | 5 | 7.5 |  |  |  |
| 49 |  | De50 | 个 | 20 | 4.5 |  |  |  |
| 50 | 阀门 | De63 | 个 | 3 | 39 |  |  |  |
| 51 |  | De50 | 个 | 5 | 23 |  |  |  |
| 52 | 胶水 | 大瓶 | 瓶 | 2 | 56 |  |  |  |
| 53 | 钢格栅更换 | 950*600 | 块 | 23 | 121 |  |  |  |
| 54 | 水平无轴螺旋安装 |  | 套 | 1 | 1750 |  |  |  |
| 55 | 原污泥进料泵拆除 |  | 台 | 2 | 250 |  |  |  |
| 56 | 原加药泵拆除 |  | 台 | 2 | 150 |  |  |  |
| 57 | PAM加药箱迁改 |  | 套 | 1 | 2675 |  |  |  |
| 58 | 原皮带输送机拆除 |  | 套 | 1 | 675 |  |  |  |
| 59 | 原污泥无轴螺旋输送机拆除 |  | 套 | 3 | 2112 |  |  |  |
| 60 | 原污泥输送管道拆除 |  | 批 | 1 | 737 |  |  |  |
| 61 | 沟盖板室外道路铺设 |  | 项 | 1 | 550 |  |  |  |
| 62 | 雷达液位计 | 3米 | 台 | 1 | 6600 |  |  |  |
| 63 | 触摸屏 | 7寸 | 台 | 1 | 5275 |  |  |  |
| 64 | 变频器 | ACS580-01-039A-4 | 台 | 1 | 8450 |  |  |  |
| 65 | 不锈钢 钢管 | dn200*6 | kg | 536 | 35 |  |  |  |
| 66 | 不锈钢 角钢 | 50*50*4 | 支 | 1 | 431 |  |  |  |
| 67 | 不锈钢 弯头 | dn200*6 R=800 90° | kg | 146 | 46 |  |  |  |
| 68 | 不锈钢锥形污泥进料斗 | 3mm | 套 | 1 | 12912 |  |  |  |
| 69 | 304不锈钢刀片阀 | dn200 | 个 | 1 | 9237 |  |  |  |
| 70 | 不锈钢 大小头 | dn200*100 | 个 | 1 | 93 |  |  |  |
| 71 | 不锈钢 法兰 | dn200 | 片 | 2 | 77 |  |  |  |
| 72 | 不锈钢 法兰 | dn100 | 片 | 1 | 34 |  |  |  |
| 73 | 8.8级螺栓单头 | m20*150 | 套 | 6 | 9.5 |  |  |  |
| 74 | 8.8级螺栓双头 | m20*60 | 套 | 4 | 7.5 |  |  |  |
| 75 | 电缆 | yjv 4*10 | 米 | 25 | 55 |  |  |  |
| 76 | 运输费 |  |  | 1 | 2700 |  |  |  |
| 77 | 零星安装辅材 |  | 批 | 1 | 3325 |  |  |  |
| 78 | 合 计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

报价说明：本报价为含税含票价，含设备、安装材料、安装辅材的采购安装，货到现场的运输费等为完成本项目发生的一切费用。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：2025年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改龙桥园区污水厂更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 三个月      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

代理人的身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：（签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

营业执照副本复印件（盖章）

法人身份证复印件（盖章）

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司龙桥园区污水厂

更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工投标文件递交表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司龙桥园区污水厂

更换干污泥螺杆泵及脱水机配套设备采购安装施工投标文件

开标记录表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |