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重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
大顺镇污水处理厂二沉池大修项目竞争性比选招标文件
经我司研究决定，对公司下属青羊镇污水处理厂大修进行竞争性比选招标。
一、项目概况与比选范围
1、项目名称：大顺镇污水处理厂二沉池大修项目
2、项目地点：涪陵区大顺镇污水处理厂
3、项目实施内容：二沉池清淤、故障刮泥机拆除、故障污泥回流管道拆除、更换故障刮泥机刮板、更换污泥回流管道等。
	大顺二沉池镇污水处理厂大修清单及限价

	序号
	材料名称
	规格型号(技术要求或技术参数)
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	报价（元）
	备注

	1
	二沉清淤
	
	m³
	65
	150
	9750
	
	

	2
	拆除故障刮泥机
	
	项
	1
	5300
	5300
	
	

	3
	购置安装刮泥机刮板
	304不锈钢
	项
	1
	9800
	9800
	
	

	4
	拆除故障污泥回流管道
	DN150碳钢
	项
	1
	2450
	2450
	
	

	5
	购置安装污泥回流管道
	DN150碳钢
	项
	1
	5500
	5500
	
	含闸阀更换、管道上漆。

	6
	维修污泥回流泵
	Q=15m³/h\H=15m、N=1.5KW
	台
	2
	800
	1600
	
	

	7
	维修污泥排泥泵
	Q=15m³/h\H=15m、N=1.5KW
	台
	2
	800
	1600
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	36000.00
	
	



2、 招标限价：本次涪陵区大顺镇污水处理厂二沉池大修工作实行最高限价招标，最高限价：36000.00元（叁万陆仟元整），超过最高限价投标为废标。
三、报价方式：要求投标单位根据各企业的实际情况，并结合市场行情和企业自身情况自主报价。
四、合同工期：签订合同后10日历天。
五、现场查勘：本次邀请招标不组织现场查勘，各单位可自行组织，自行组织查勘的交通和安全责任自行负责。
大顺镇污水处理厂现场联系电话：牟永才：13996868752
6、 付款方式:本次大顺镇污水处理厂二沉池大修无预付款，签订合同后，中标单位签订合同后，货到现场经初验收合格，完成安装、调试、验收合格后支付合同金额的100%。
七、竞标人资格及报价书要求：
1、报价书（格式附后）。
2、竞标人资格：（1）、具备独立法人主体资格的设备生产商、经销商；（2）、营业执照具备机电设备销售、维修经营范围；（3）在重庆市内有固定经营场所。
八、定标原则：最低价中标。
九、合同价的确定：合同价以中标价为准。
十、合同履约保证金：无
十一、竞标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间2026年7月30日9时30分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司会议室），密封后送交。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
十二、开标时间：2026年7月30日9时30分。
十三、开标地点：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼拓源公司（重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司会议室）。
十四、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位。
十五、评标人：由招标人指定。
十六、合同完善时间：中标单位中标后，需在2个工作日内完善相关合同；因中标单位原因原逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。
十七、本次竞争性比选，有效合格的投标人不足三家的，但必须超过二家，可继续开标。
十八、联系方式
招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
地址：重庆市涪陵区马鞍街道太白大道34号汇智国际22楼
联系人：田源       电  话：18580960310

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
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投标文件（袋）封面：
重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
大顺镇污水处理厂二沉池大修项目
竞争性比选




投 标 文 件






投标人（盖章）:                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:       
2026 年  月  日


报价函
重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

   （一）按照大顺镇污水处理厂二沉池大修项目竞争性比选招标文件要求，我单位经研究比选招标文件和有关资料后，愿以           元，作为本单位投标报价。
（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求完成采购工作。
（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。
   （四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。


        竞标人（公章）：
        法定代表人或授权委托人（签字或盖章）


日期：      年     月     日
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法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日














  法定代表人授权委托书 
 
     本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改大顺镇污水处理厂二沉池大修项目（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 三个月      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。



法定代表人身份证复印件


代理人的身份证复印件






竞 标 人：（盖单位公章）
 法定代表人：（签字或盖章）
 身份证号码：
代  理  人：（签字）
 身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。




营业执照副本复印件（盖章）
法人身份证复印件（盖章）




















重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
大顺镇污水处理厂二沉池大修项目投标文件递交表

	序号
	单位名称
	递交时间
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






